{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年消防水带产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了10家单位的10批次产品。其中，生产领域2家企业2批次，流通领域8家经销单位8批次。\n监督抽查不合格产品检出率为10%。\n依据GB 6246-2011《 消防水带》等标准，对试验压力下状况，爆破压力，单位长度质量，延伸率，膨胀率，扭转方向，可弯曲性，黏附性，耐低温性能，附着强度，耐磨性能等11个项目进行了检验。\n抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：附着强度、耐磨性能、爆破压力。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年消防水带产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"流通领域","有衬里消防水带","胶州市敏华五金经销处","92370281MA3E3UF5XE","泰州万寿消防科技有限公司","2022-12/—","8-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯","/","不合格","附着强度、耐磨性能、爆破压力","2024-01-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","有衬里消防水带","青岛楼山消防器材厂有限公司","913702131638224552","/","2024-01/—","8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯","龙雹","所检项目符合标准","/","2024-01-11","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","有衬里消防水带","青岛东海消防装备有限公司","91370222614389225D","/","2024-01-11/—","13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯","/","所检项目符合标准","/","2024-01-11","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"流通领域","有衬里消防水带","市北区德星远进阀门经销处","92370203MA3UXM9E1F","山东龙成消防科技股份有限公司","2023-12-12/—","8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯","薪薪","所检项目符合标准","/","2024-01-08","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"流通领域","有衬里消防水带","青岛晓娜诚鑫消防器材有限公司","91370203MACL9NNKXA","颖龙消防科技有限公司","2023-05/—","8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶","颖龙","所检项目符合标准","/","2024-01-08","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"流通领域","有衬里消防水带","城阳区隆安达消防器材销售处","92370214MA3MGEXC6M","江苏神龙消防器材有限公司","2024-01/—","8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶","祥雨","所检项目符合标准","/","2024-01-08","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"流通领域","有衬里消防水带","青岛雅尔卓商贸有限公司","91370282MA3N0HJD7A","黄山市龙潭消防水带有限责任公司","2023-12/—","8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶A","图形商标","所检项目符合标准","/","2024-01-11","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"流通领域","有衬里消防水带","即墨区顺华源五金批发店","92370282MA3TK6PY1G","青岛楼山消防器材厂有限公司","2023-09/—","8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯","龙雹","所检项目符合标准","/","2024-01-11","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"流通领域","有衬里消防水带","市北区久安达消防器材经营部","92370203MA3N2X83X1","高邮市恒泰消防器材有限公司","2023-09-16/—","8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶","/","所检项目符合标准","/","2024-01-16","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"流通领域","有衬里消防水带","即墨市消防器材厂","913702823944007787","高邮腾达消防科技有限公司","2022-10-15/—","13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯","腾达","所检项目符合标准","/","2024-01-11","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}