{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年消防接口产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了流通领域10家经销单位10批次产品。\n监督抽查不合格产品检出率为20%。\n依据GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》等标准，对水压性能，耐腐蚀性能，密封性能，操作力和操作力矩等4个项目进行了检验。\n抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：水压性能，密封性能。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年消防接口产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"流通领域","消防接口","胶州市瑞宏巨五金机电经营部","92370281MA3MQC0W9B","泉州市璟乘消防科技有限公司","2023-09-29/—","KD65","/","不合格","水压性能、密封性能","2024-01-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"流通领域","消防接口（内扣式接口）","青岛金永一阀门管件有限公司","91370282MA3WD4AR8J","南安市启力消防设备有限公司","2023-04-02/—","KD65","/","不合格","水压性能、密封性能","2024-01-22","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"流通领域","消防接口","青岛信佳朋工贸有限公司","91370214756943674Q","福建省闽莲消防科技有限公司","2023-08-06/—","KD65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-10","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"流通领域","消防接口","平度市昇久安消防设备经销处","92370283MA3CU2GY27","山东龙成消防科技股份有限公司","2022-08/—","KD65","薪薪","所检项目符合标准","/","2024-01-12","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"流通领域","消防接口","青岛光宇消防器材有限公司","913702033503632907","高邮市国泰消防设备厂","2023-09-06/—","KD65-A","/","所检项目符合标准","/","2024-01-16","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"流通领域","消防接口（内扣式接口）","胶州市敏华五金经销处","92370281MA3E3UF5XE","高邮市江山消防设备有限公司","2022-11-18/—","KD65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"流通领域","内扣式接口（消防接口）","即墨市交之安消防器材经营部","92370282MA3DAN6G0T","泉州市壹消消防设备有限公司","2022-07-22/—","KD65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-11","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"流通领域","内扣式接口","青岛华奇消防安全设备有限公司","91370211MA3P60NE9K","泉州市壹消消防设备有限公司","2021-12-24/—","KD50","/","所检项目符合标准","/","2024-01-22","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"流通领域","消防接口","胶州市泰诺消防器材经营部","92370281MA3MGBQ3XJ","镇江丹星消防设备有限公司","2023-06-25/—","KD65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"流通领域","消防接口","青岛昊天消防安全器材有限公司","91370211163864014L","兴化市亚鑫消防器材有限公司","2023-12/—","KD65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-22","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}