{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年建筑外窗产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域9家企业的15批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 29734.1-2013《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》、GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》等标准，对装配质量，抗风压性能，启闭力，保温性能-传热系数，水密性能，气密性能，窗的开关力，部件装配等8个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。"]
["附件"]
["2024年建筑外窗产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","铝合金窗","青岛兆龙门窗幕墙系统有限公司","913702827908407671","/","2024-05/—","65×1500×1500","兆龙","所检项目符合标准","/","2024-11-04","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","铝合金窗","青岛鑫山幕墙金属结构集团有限公司","913702127255991888","/","2024-10-10/—","65×1470×1470","—","所检项目符合标准","/","2024-11-04","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","铝合金窗","青岛腾龙铝业有限公司","913702147137166079","/","2024-05/—","60×1500×1500","—","所检项目符合标准","/","2024-10-29","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","铝合金窗","青岛腾龙铝业有限公司","913702147137166079","/","2024-05/—","65×1500×1500","—","所检项目符合标准","/","2024-10-29","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","铝合金窗","青岛碳峰智能科技工程有限公司","91370282MA7HJDYR1J","/","2024-09/—","65×1470×1470","—","所检项目符合标准","/","2024-10-30","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","铝合金窗","青岛碳峰智能科技工程有限公司","91370282MA7HJDYR1J","/","2024-09/—","65×1480×1480","—","所检项目符合标准","/","2024-10-30","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","铝合金窗","青岛青联门窗有限公司","91370285725559426M","/","2024-10-16/—","1340×1480×70","—","所检项目符合标准","/","2024-10-18","莱西市","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","铝合金窗","青岛青联门窗有限公司","91370285725559426M","/","2024-10-15/—","1450×1510×65","—","所检项目符合标准","/","2024-10-18","莱西市","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","铝合金窗","青岛美嘉信门窗工程有限公司","91370214399683009K","/","2024-09/—","65×1470×1470","/","所检项目符合标准","/","2024-09-30","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","铝合金窗","青岛美嘉信门窗工程有限公司","91370214399683009K","/","2024-09/—","70×1470×1470","/","所检项目符合标准","/","2024-09-30","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[11,"生产领域","建筑用塑料窗","青岛崂塑门窗有限公司","91370212743957006Q","/","2024-10-14/—","1140×1340×65","崂塑","所检项目符合标准","/","2024-10-28","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[12,"生产领域","铝合金窗","青岛崂塑门窗有限公司","91370212743957006Q","/","2024-10-12/—","1470×1470×65","崂塑","所检项目符合标准","/","2024-10-28","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[13,"生产领域","铝合金窗","青岛发国实业集团有限公司","91370211756900252R","/","2024-06/—","65×1470×1470","—","所检项目符合标准","/","2024-10-31","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[14,"生产领域","建筑用塑料窗","青岛发国实业集团有限公司","91370211756900252R","/","2024-06/—","65×1470×1470(mm)","—","所检项目符合标准","/","2024-10-31","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[15,"生产领域","铝木复合窗","青岛德鲁奥木业有限公司","91370214675280477G","/","2024-10/—","88×1860×1260","—","所检项目符合标准","/","2024-10-29","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}