{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[15,0,15,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年阻燃胶合板产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了流通领域5家经销单位10批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，对甲醛释放量，燃烧性能（燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ、火焰横向蔓延长度、600s的总放热量THR600s、60s内焰尖高度 Fs、60s内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象）等2个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年阻燃胶合板产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"流通领域","难燃胶合板","青岛世纪九州建材有限公司","91370214MA3NT00W36","浙江升华云峰新材股份有限公司","2024-08-12/—","2440×1220×15(mm)","莫干山","所检项目符合标准","/","2024-10-22","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"流通领域","难燃胶合板","青岛世纪九州建材有限公司","91370214MA3NT00W36","浙江升华云峰新材股份有限公司","2024-07-22/—","2440×1220×12(mm)","莫干山","所检项目符合标准","/","2024-10-22","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"流通领域","难燃胶合板","李沧区宏图亚太装饰材料经销处","92370213MA3EDFER7G","德华兔宝宝装饰新材股份有限公司","—/2024-05-06","2440×1220×12(mm)","TUBAO 兔宝宝","所检项目符合标准","/","2024-10-18","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"流通领域","难燃胶合板","李沧区宏图亚太装饰材料经销处","92370213MA3EDFER7G","德华兔宝宝装饰新材股份有限公司","—/2024-05-06","2440×1220×15(mm)","TUBAO 兔宝宝","所检项目符合标准","/","2024-10-18","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"流通领域","难燃胶合板","青岛甘力装饰材料工程有限公司","91370213MA3DRQB452","千年舟新材科技集团股份有限公司","2024-07-10/—","1220×2440×12(mm)","千年舟","所检项目符合标准","/","2024-10-21","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"流通领域","阻燃板","中岳达（山东）建材有限公司","91370203MAC5UTW69J","泰山石膏有限公司","2021-09-17/—","2440×1220×15(mm)","泰山西湖","所检项目符合标准","/","2024-10-12","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"流通领域","阻燃板","中岳达（山东）建材有限公司","91370203MAC5UTW69J","泰山石膏有限公司","2021-09-17/—","2440×1220×12(mm)","泰山西湖","所检项目符合标准","/","2024-10-12","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"流通领域","难燃胶合板","青岛甘力装饰材料工程有限公司","91370213MA3DRQB452","千年舟新材科技集团股份有限公司","2024-09-30/—","1220×2440×15(mm)","千年舟","所检项目符合标准","/","2024-10-21","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"流通领域","难燃胶合板","崂山区水岸绿洲建材商行","92370212MA3T58GF22","北新集团建材股份有限公司","2024-07-19/—","1220×2440×12（mm）","龙牌","所检项目符合标准","/","2024-10-10","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"流通领域","难燃胶合板","崂山区水岸绿洲建材商行","92370212MA3T58GF22","北新集团建材股份有限公司","2024-07-19/—","1220×2440×15（mm）","龙牌","所检项目符合标准","/","2024-10-10","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}